## CADRE DE DEVIS QUANTITATIF
PROJET D’AMENAGEMENT INTERIEUR DES NOUVEAUX BUREAUX DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL SITUES A DAKAR SENEGAL
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF LOT I
SOUS LOT 1 GROS ŒUVRE
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
I | INSTALLATION | Ens | 1
Installation chantier, clôture provisoire, gardienage et repli et nettoyage journalier et apres repli
Sous Total
II | GROS OEUVRE - MACONNERIE
1 | Démolition
| Démolition des murs intérieurs existants et depose de menuiseries | FF | 1
Sous total 1
REZ DE CHAUSSEE et ETAGES 2 ET 3
Béton armé dose a 350 kg/m3
.1 | cavalier sur dalle pour ancrages poteaux | m3 | 0.5
.2 | socle escalier metallique | m3 | 0.3
.3 | Chainage bas ou renfort sous maconneries | m3 | 1.125
.4 | Marches | m3 | 0.6
Sous Total F CFA
ELEVATION
Béton armé dose a 350 kg/m3 pour
.1 | poteaux pour murs | m3 | 1.2
.2 | Linteaux continus suir maconneries | m3 | 3
Sous Total F CFA
Maçonnerie agglos creux
.1 | de 15 x 20 x 40 | m2 | 63
.2 | de 12 x 20 x 40 | m2 | 20
Sous Total F CFA
Enduits au mortier de ciment
.1 | sur murs intérieurs | m2 | 166
Sous Total F CFA
AUTRES TRAVAUX
.1 | Scellement des cadres en bois et des ouvrages metalliques y/c l' escalier helicoidal | ens | 1
.2 | Réservations pour tous les autres lots techniques | ens | 1
.3 | Bouchage des réservations | ens | 1
.4 | Habillage poteaux évacuation E,U ;E,V et EP en placoplatre BA13 | ens | 1
.5 | Habillage gaine climatisation en placoplatre BA13 | ens | 1
.6 | Depose et repose portes en bois avec cadre y/c finition | ens | 1
Sous Total F CFA
TOTAL GROS ŒUVRE
SOUS LOT 2 CARRELAGE
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
II | CARRELAGE - REVETEMENT
.1 | Décapage carreaux sol y/c chape de pose et évacuation à la décharge public autorisé pour pose maconneries | m2 | 18
.2 | Raccordement carreaux son idem existant | m2 | 9
.3 | Plinthes in dito | ml | 30
TOTAL CARRELAGE
SOUS LOT 3 FAUX PLAFOND
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
III | FAUX PLAFOND
1 | Faux plafond type AMSTROMG en cassette 60*60 sur les couloirs et bureaux directeur | m2 | 212
2 | Faux plafond type STAFF lisse | m2 | 47
TOTAL FAUX PLAFOND
SOUS LOT 4 MENUISERIES
N° | DESIGNATION | UTE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
IV | MENUISERIES
Bois
| PB 1 :Porte en Bois isoplane a ame alveolaire avec cadre à peindre ouvrant à la française ; quincaillerie serrures complet et accessoires avce toutes sujetions de pose et de finition Dim: cloison 0,90x2,20 RDC , 2 ETAGE et 3 etage | u | 6
| PB2 :Porte capitonnee avec cadre à peindre ouvrant à la française ; quincaillerie serrures complet et accessoires avce toutes sujetions de pose et de finition Dim: 90*220 é etage 3 bureau directeur | u | 2
SOUS TOTAL BOIS
Métallique
| Porte coupe feu 50 mm avec ame composite incombustible, métal, parement en bois dur et accessoires résistantes a 800*c avec toutes sujétions de pose et de finition homologues et électroaimant Dim: 0,90 x2,20 SAS ASCENSEUR | u | 4
| Porte blindée métal, parement en bois dur et accessoires résistantes a 800*c avec toutes sujétions de pose et de finition homologues et électroaimant Dim: cloison 0,90 x2,20 ENTREE SAS SECURITE | u | 6
| Porte blindée métal, parement en bois dur et accessoires résistantes a 800*c avec toutes sujétions de pose et de finition homologues et électroaimant Dim: 180*220 | u | 1
| Porte COUPE FEU métal, parement en bois dur et accessoires résistantes a 800*c avce toutes sujetions de pose et de finition homologues et électroaimant Dim: 0,90 x2,20 ENTREE COUR ARRIERE | u | 1
| Escalier métallique hélicoïdal HT 11 et passerelle 15 ml pour issue de secours et porte métallique pour accès secours | ens | 1
| Gm1 : Grille de protection métallique composé de fer plat dans un encadrement métallique y/c scellement et finition dim : 0,90 *1,20 | u | 2
| Gm2 : Grille de protection métallique composé de fer plat dans un encadrement métallique y/c scéllement et finition dim : 7,45*3,2 | u | 1
| Abri couvert en zinc et parement metallique et porte pour groupe electrogene | m2 | 10
| Gm existantes : Revision grille de protection métallique existantes composé de fer plat dans un encadrement métallique y/c traitement des soudures ; peinture ; depose et repose | ens | 1
SOUS TOTAL METALLIQUE
3 | Aluminium
| CH- A 1 Cloison en aluminum laqué couleur idem existant avec vitrage clair de 8mm avec un film occultation avec montants et traverses verticaux et horizontaux , remplissage en partie basse , y/c systéme de fixation plus quincaillerie , serrures complet et accessoires avec toutes sujétions de pose et de finition dim: cloison vitrage EP 8 mm Dim : cloison Alu 3,99*3 etage 2 ET 3 | u | 2
| CH-A2: Cloison en aluminum laqué naturel avec vitrage clair de 8mm avec un film occultation avec montants et traverses verticaux et horizontaux , y/c systéme de fixation plus quincaillerie , serrures complet et accessoires avec toutes sujétions de pose et de finition dim: cloison ,hauteur allége : 1,20 hauteur vitrage 8 mm : 1,80m Dim : cloison Alu 4,40*3,00 porte 90*220 etage 3 assistante | u | 1
| CH- A 3 Cloison en aluminum laqué couleur idem existant avec vitrage clair de 8mm avec un film occultation avec montants et traverses verticaux et horizontaux , remplissage en partie basse , y/c systéme de fixation plus quincaillerie , serrures complet et accessoires avec toutes sujétions de pose et de finition dim: cloison vitrage EP 8 mm Dim : cloison Alu 4,40*3 etage 2 | u | 1
| F-v1 : Fenetre vitree en aluminum laqué couleur idem existant l avec vitrage clair de 8 mm avec cadre dormant et ouvrant , par un un vantail ouvrant à la soufflet plus cadre en alu y/c systéme de fixation plus quincaillerie , serrures complet et accessoires avec toutes sujétions de pose et de finition dim: 1,20*0,90 pour bureau assistante DG et salle de reunion | u | 2
SOUS TOTAL ALUMINUIM
TOTAL MENUISERIES HTVA
SOUS LOT 5 PEINTURE
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
V | PEINTURE
NIVEAU SOUS SOL
.1 | Travaux préparatoires brossage poncage et férmeture des trous et fissure sur mur veticaux | m2 | 199
| Travaux de marquage sol parking | ff | 1
.2 | Enduit de lissage sur murs intérieur | m2 | 199
.3 | Application de deux couches de peintures type Odinéa Satin ou soytex après travaux préparatoire sur mur intérieur | m2 | 199
SOUS TOTAL PEINTURE SOUS SOL HTVA
NIVEAU RDC
.1 | Travaux préparatoires brossage poncage et férmeture des trous et fissure sur mur veticaux | m2 | 81
.2 | Travaux de rafraichissement peinture interieure type SOYTEX | m2 | 122
.3 | Enduit de lissage sur murs intérieur | m2 | 81
.4 | Application de deux couches de peintures type Odinéa Satin ou soytex après travaux préparatoire sur mur intérieur | m2 | 81
.5 | Application de deux couches de peinture sur mur extérieur type pantex1300 ou similaire | m2 | 96
.6 | Application de deux couches de peinture type glycéro sur menuiserie bois et métalliques | m2 | 35
SOUS TOTAL PEINTURE RDC HTVA
NIVEAU 2 ETAGE
.1 | Travaux préparatoires brossage poncage et férmeture des trous et fissure sur mur veticaux poteaux et plafond ect | m2 | 42
.2 | Travaux de rafraichissement peinture interieure type SOYTEX | m2 | 610
.3 | Enduit de lissage sur murs intérieur | m2 | 42
.6 | Application de deux couches de peinture type glycéro sur menuiserie bois et métalliques | m2 | 18
.7 | Application de deux couches de peinture sur mur extérieur type pantex1300 ou similaire | m2 | 96
SOUS TOTAL PEINTURE 2 ETAGE HTVA
NIVEAU 3 ETAGE
.1 | Travaux préparatoires brossage poncage et férmeture des trous et fissure sur mur veticaux | m2 | 42
.2 | Travaux de rafraichissement peinture interieure type SOYTEX | m2 | 610
.3 | Enduit de lissage sur murs intérieur | m2 | 42
.4 | Application de deux couches de peintures type Odinéa Satin ou soytex après travaux préparatoire sur mur intérieur | m2 | 42
.5 | Application de deux couches de peinture sur mur extérieur type pantex1300 ou similaire | m2 | 96
.6 | Application de deux couches de peinture type glycéro sur menuiserie bois et métalliques | m2 | 18
SOUS TOTAL PEINTURE 3 ETAGE HTVA
SOUS TOTAL LOT PEINTURE HTVA
SOUS LOT 6 PLOMBERIE
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
VI | PLOMBERIE
1 | Depose equipements sanitaires et bouchage des tuyauteries | u | 8
2 | Revision et essai installation alimentation | Ens | 1
3 | Revision et essai installation reseau d'évacuation y/c raccordement | Ens | 1
TOTAL PLOMBERIE HTVA
SOUS LOT 7 SIGNALITIQUE ET SECURITE
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
VII | SIGNALITIQUE
1 | Conception et realisation d’ un TOTEM DIM 6*1,40 ossature coupolles en plexi glass cablage marque ingelec ou similaire impression numerique - decoupe beton | u | 1
2 | Plaque de bureau en profile aluminuim visuelle designation interchangeable 25*10 | u | 32
3 | Plaque locale serveur ; salle de conference ; salle de reunion | u | 3
4 | Plaque toilettes 15*8 | u | 21
5 | Plaque legende pour paliers et couloirs | u | 3
6 | Plaque enseigne lumineuse entree immeuble BIT 2,00*0,8 | u | 1
TOTAL SIGNALITIQUE HTVA
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF LOT II
SOUS LOT 1 CLIMATISATION
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
I | Climatisation
1 | Split 9000 btu Airwells, York, Daikin ou similaire avec unité extérieur y/c Installation électrique complète et évacuation condasats et support métallique | u | 34
TOTAL CLIMATISATION HTVA
SOUS LOT 2 ELECTRICITE COURANT ONDULE
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
1 | REZ DE CHAUSSEE
Plan d'exécution plus visa du bureau de contrôle et reception des travaux
Transfert ; installation; parametrage et mise en service onduleur BIT EXISTANT
| Coffrte courant ondule complet et equipe | ens | 1
| Prise de courant ondule sous GOULOTTE ET ACCESSOIRES DE POSE 2 par poste | u | 13
Alimentation
| goulottes et accessoirs de poses | ens | 1
| Alimentation Tableau electrique regule | ens | 1
TOTAL RDC
2 | ETAGE 2
| Tableau electrique regule complet et equipe | ens | 1
| Prise de courant ondule sous GOULOTTE ET ACCESSOIRES DE POSE 2 par poste | u | 38
Alimentation
| goulottes et accessoirs de poses | ens | 1
| Alimentation Tableau electrique regule | ens | 1
TOTAL ETAGE 2
3 | ETAGE 3
| Tableau electrique regule complet et equipe | ens | 1
| Prise de courant ondule sous GOULOTTE ET ACCESSOIRES DE POSE 2 par poste | u | 38
Alimentation
| goulottes et accessoirs de poses | ens | 1
| Alimentation Tableau electrique regule | ens | 1
TOTAL ETAGE 3
TOTAL COURANT ONDULE HTVA
SOUS LOT 3 ELECTRICITE ET COURANT FAIBLE
Les prix unitaires comprennent la fourniture et l'installation de tous les appareils et protections pour faire une installation complète
Rez de chaussee etage 2 et etage 3
PLAN D'EXECUTION ELECTRICITE ET VISA BC
.1 | Plan d'exécution de l'electricité plus visa du bureau de contrôle et reception des travaux | ens | 1
Sous Total F CFA
AMENEE, PROTECTION ET COFFRET
.2 | Amenée electricité y/c toutes suggestion de pose niche et tableau compteur | ens | 1
.3 | Tableau general de protection suivant schema unifilaire vise ; equipe de disjoncteur generaux et diferrentiel ; coupe cricuit et toutes sujetions de pose
.4 | Coffret de protection suivant schema unifilaire visé y/c dijoncteur type baco différentiel et modulaire et intérrupteur différentiel
.5 | Mise à la terre des ouvrages métalliques y/c cuivre nue normalisé de section convenable
SOUS TOTAL
FILERIE ET CANALISATION
.6 | Alimentation en câble normalisé de section convenable suivant plans visé des coffrets et des tableaux protections générales RDC et ETAGE 2et 3 | ens | 1
.7 | Alimentation en câble normalisé sous fourreaux de section convenable suivant plans visé des luminaires et bloc autonome de sécurité RDC et ETAGES | ens | 1
.8 | Alimentation en câble normalisé sous fourreaux de section convenable suivant plans visé des interrupteur et commandes RDC et ETAGES | ens | 1
.9 | Alimentation en câble normalisé sous fourreaux de section convenable suivant plans visé des prises et forces RDC et ETAGES | ens | 1
.10 | Alimenation en câble normalisé TH sous fourreaux pour climatisation et autres piéces, section de câble les normes et plan d' execution BT Y/C goulottes et accessoires de pose | ens | 1
11 | Alimentation en câble normalisé sous fourreaux de section convenable pour appareils courant faible y/c informatique, télévision; téléphonie; vidéo surveillance ; securite incendie ; video projection ; controle acces RDC et ETAGE plan d' execution BET Y/C goulottes et accessoires de pose | ens | 1
12 | Alimentation en câble normalisé sous fourreaux de section convenable pour contrôle d'accé plan d' execution BET Y/C goulottes et accessoires de pose | ens | 1
13 | Alimentation en câble normalisé sous fourreaux de section convenable pour centrale d'incendie plan d' execution BET Y/C goulottes et accessoires de pose | ens | 1
14 | Alimentation en câble normalisé sous fourreaux de section convenable pour inverseur des groupes plan d' execution BET Y/C goulottes et accessoires de pose | ens | 1
15 | Alimentation en câble normalisé sous fourreaux de section convenable les pompes et autres appareils electromécanique plan d' execution BET Y/C goulottes et accessoires de pose | ens | 1
Sous Total F CFA
APPAREILS DE COMMANDES
.17 | Interrupteur simple allumage type MOSAIC marque LEGRAND | u | 25
.18 | Interrupteur va et vient allumage type MOSAIC marque LEGRAND | u | 10
.19 | Interrupteur double allumage type MOSAIC marque LEGRAND | u | 26
.20 | Interrupteur simple allumage étanche type MOSAIC marque LEGRAND | u | 4
.21 | Prise de courant 10/16 + T type MOSAIC marque LEGRAND SOUS GOULOTTES | u | 57
.22 | Prise de courant 10/16 + T étanche type MOSAIC marque LEGRAND SOUS GOULOTTE | u | 4
.23 | Prise de télévision type MOSAIC marque LEGRAND SOUS GOULOTTE | u | 5
.24 | Combiné dismatic 20A LEGRAND SOUS GOULOTTE | u | 2
Sous Total F CFA
LUMINAIRES
.25 | Luminaires en pave led 600*600 | u | 58
.26 | Bloc autonome de sécurité | u | 10
.27 | Linolite avec contact de terre | u | 11
.28 | Spots en LED (1 W ) encastré sous faux plafonds | u | 12
.29 | Applique mural pour circulation | u | 8
.30 | Hublot simple | u | 8
.31 | Hublot étanche | u | 4
Sous Total F CFA
SOUS TOTAL COURANT FORT
TELEPHONIE / INFORMATIQUE RDC et ETAGE 2et 3
.32 | Câble informatique/ Téléphonie FPT catégorie 6 250 MHZ Y/C CHEMIN DE CABLES EN ACIER GALVANISE | ens | 1
.33 | Tube annelé diam 25mm2 | ens | 1
.34 | Coffret informatique repartiteur general 42 u equipe 54 ports et et 54 ports telephone | u | 1
.36 | Transfert ; installation et mise en service Coffret PABX BIT EXISTANT pour les interconnections telephoniques Y/C CABLAGES | u | 1
.37 | Rocade en cable pour reseau local cat 6 SOUS GOULOTTE ET ACCESSOIRES DE POSE | ml | 40
.38 | Accé point Wifi dual radio type Orinoco AP-8100 MIMO 2x2 802,11/a/n+b/g/n | u | 4
.39 | Transfert ; installation et mise en service Serveur BIT EXISTANT PMS HP 3500 series MTPC bios 8 /2,0/i5-3470 3,2G 6M HD2500 CPU / 500Gb/4Gb ram | u | 1
.40 | Accéssoires d'installation configuration et de mise en service des équipements | ens | 1
.41 | Prise prog MOSAIC avec plaque + support pour DLP 65 2*rj 45 CAT 6 FPT SOUS GOULOTTE ET ACCESSOIRES DE POSE | u | 100
TOTAL TELEPHONIE ET INFORMATIQUE
TOTAL CORANT FORT COURANT FAIBLE
SOUS LOT 4 GROUPE ELECTROGENE
Les prix unitaires comprennent la fourniture et l'installation de tous les appareils et protections pour faire une installation complète
DELOCALISATION GROPUE ELECTROGENE
.1 | Delocalisation du groupe electrogene et inverseur BIT Y/C transport ; manutention et Mise en service | u | 1
.2 | Delocalisation du reservoir gazoil BIT Y/C transport ; manutention et pose | u | 1
TOTAL GROUPE ELECTROGENE
SOUS LOT 5 SECURITE ET VIDEO PROJECTION
N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
Plan d'exécution plus visa du bureau de contrôle et reception des travaux
I | Fourniture ; Installation ; mise en service système video projection
1 | Fourniture ; intallation et mise en service de Video projection A1led projector 3,7700 lumens y/c fileries ; poste PC . ECRAN DE TYPE LCD 27 . HAUT PARLEUR | u
II | Fourniture ; Installation ; mise en service système sonorisation
1 | Founiture ; installation et mise en service table de mixage complete avec multi effet 24 bits complet 2 depart auxiliaires , alimentation PHANTOM, 2 ENTREE/SORTIE numerique audio USB type b y/c filerie | u
2 | Haut parleur 80w fixe y/c connection et mise en service | u
3 | Micro unidirectionnel dynamique type DMC62 | u
TOTAL SECURITE ET VIDEO PROJECTION HTVA
SOUS LOT 6 SECURITE INCENDIE
| DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
Plan d'exécution plus visa du bureau de contrôle et reception des travaux
Fourniture ; Installation ; mise en service et formation système securite incendie
| Système détection /Extinction Incendie | u
1 | Centre de détection intégrant 1 B2D (USG+2ZD), I DEAG (1ZE), et 1R12P2 (feu ZD, extinction, émission, essai), avec 2batteries 12V/6Ah Réf: ALPHA E2/6 | Ens | 1
2 | Détecteur optique ponctuel de fumée Réf/ OC05F avec socle Réf:S05 |  | 34
3 | Indicateur d'action | u | 34
4 | Déclencheur Manuel à Membrane adressable Réf: DMCL05F | u | 8
5 | Sirène d'alarme NF S 32-001 95dba Réf: AVS2000-SIP | u | 3
6 | Panneau Flash "Entrée Interdite" et Evacuation |  | 1
7 | Extincteur à eau pulvérisé + Aditif 6LITRES |  | 7
8 | Extincteur automatique 6 kg |  | 7
9 | Extincteur CO2 2 kg |  | 7
21 | Plan d'évacuation | u | 6
22 | Consigne générale de sécurité | u | 1
23 | M.O d'installation + filerie + mise en service | u | 1
SOUS TOTAL ANITI INTRUSION
TOTAL GENERAL SECURITE INCENDIE HTVA
SOUS LOT 7 VIDEO SURVEILLANCE
| DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
Plan d'exécution plus visa du bureau de contrôle et reception des travaux
Fourniture ; installation et parametrage système Vidéo surveillance y/c fileries et accessopires de pose
1 | Caméra Dome IP Anti-vandal IR 30m | u | 0
2 | Caméra infrarouge avec vision nocturne tube IP Anti-vandal Ir 30m pour exterieur | u | 15
3 | Support de fixation mural ou flafond | u | 15
4 | Alimentation caméras | u | 15
5 | Central video et enregistreur | u | 0
6 | Disque dur internet 3000 GO SATA II | u | 0
7 | Ecran LCD 27 "Full HDMI/DVI/VGA | u | 0
8 | Option switch Ethernet POE 24 ports | u | 0
TOTAL VIDEO SURVEILLANCE HTVA
SOUS LOT 8 CONTRÔLE ACCES
| DESIGNATION | UNITE | QTE | P.UNITAIRE | P. TOTAL
Plan d'exécution plus visa du bureau de contrôle et réception des travaux
Fourniture ; installation et paramétrage système contrôle accès y/c fileries et accessoires de pose
1 | AUTOMATE d'une capacité de gestion de 24 ports | u | 1
2 | avec port et hernet
3 | Module de gestion | u | 9
4 | Bloc de rappel | u | 9
5 | bouton brise glace | u | 9
6 | Contact de position | u | 9
7 | Lecteur de Badges HT 120CM | u | 9
8 | Verrou magnétique avec contact d'ouverture | u | 18
9 | Bouton d'ouverture d'urgence | u | 9
10 | Scanner type RAPISCAN 628 DV | u | 1
11 | Portique de sécurité détecteur de métaux 8 /24 zones type PS-850I | u | 1
TOTAL CONTRÔLE ACCES HTVA